РОСИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГРУЗИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУЗИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 04.08.2022 | №45 | х.Грузинов |
| --- | --- | --- |

«Об источниках наружного противопожарного

водоснабжения для целей пожаротушения,

расположенных в населенных пунктах

и на прилегающих к ним территориях»

# В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории населенных пунктов муниципального образования Грузиновское сельское поселение и на прилегающих к ним территориях,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

# Утвердить перечень пожарных гидрантов и иных наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории населённых пунктов муниципального образования Грузиновское сельское поселение, согласно приложения № 1.

# Проводить два раза в год проверку источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования Грузиновское сельское поселение.

# Администрации Грузиновского сельского поселения, а также организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения необходимо:

# Ежегодно принимать исчерпывающие меры по устранению неисправностей источников наружного противопожарного водоснабжения;

# Составить списки источников наружного противопожарного водоснабжения, внести их в реестр, а также вести строгий учёт их количества и технического состояния.

# Обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естественных водоёмов твердым покрытием на установку расчётного количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей

# Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории муниципального образования Грузиновское сельское поселение определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

# Разместить постановление на официальном сайте Грузиновское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

# Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Глава Администрации

Грузиновское сельское поселение                                        А.И. Скориков

Приложение №1

Перечень пожарных наружных источников противопожарного водоснабжения,

находящихся на территории населённых пунктов муниципального образования Грузиновское сельское поселение

| № п/п | Наименование (ПВ, ПГ) | Номер ПВ, ПГ | Адрес | Исправность | Причина неисправности | Подъезд к ППВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПГ | - | х. Грузинов, 218 метров южнее дома № 181 по ул. Центральная | Исправен | Нет | Есть |