УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации

Грузиновского сельского поселения

__________________А.И. Скориков

«15» апреля 2025г.

План мероприятий

по реконструкции, ремонту оборудования на период подготовки к отопительному сезону 2025-2026 гг.

| № п/п | Наименование объектов, перечень работ | Ед. измерения | К-во | Необходимые материалы | Дата окончания исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБУК Грузиновского сельского поселения «Грузиновский СДК» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обследование технического состояния дымовых труб котельной установки | Шт. | 1 | По графику | 30.08.2025г. |  |
| 2 | Ревизия, ремонт, замена запорной арматуры | Шт. | 1 | По графику | 30.08.2025. |  |
| 3 | Промывка системы отопления | Шт. | 1 | По графику | 30.08.2025. |  |
| 4 | Опрессовка системы отопления | Шт. | 1 | По графику | 30.08.2025. |  |
| МБОУ Грузиновская СОШ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обследование технического состояния дымовых труб котельной установки | Шт. | 1 | По графику | 30.08.2025. |  |
| 2 | Ревизия, ремонт, замена запорной арматуры | Шт. | 1 | По графику | 30.08.2025. |  |
| 3 | Промывка системы отопления | Шт. | 1 | По графику | 30.08.2025. |  |
| 4 | Опрессовка системы отопления | Шт. | 1 | По графику | 30.08.2025. |  |
| МБОУ Общанская ООШ филиал МБОУ СОШ №4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обследование технического состояния дымовых труб котельной установки | Шт. | 1 | По графику | 30.08.2025. |  |
| 2 | Ревизия, ремонт, замена запорной арматуры | Шт. | 1 | По графику | 30.08.2025. |  |
| 3 | Промывка системы отопления | Шт. | 1 | По графику | 30.08.2025. |  |
| 4 | Опрессовка системы отопления | Шт. | 1 | По графику | 30.08.2025. |  |
| ФАП х. Грузинов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обследование технического состояния дымовых труб котельной установки | Шт. | 1 | По графику | 30.08.2025. |  |
| 2 | Ревизия, ремонт, замена запорной арматуры | Шт. | 1 | По графику | 30.08.2025. |  |
| 3 | Промывка системы отопления | Шт. | 1 | По графику | 30.08.2025. |  |
| 4 | Опрессовка системы отопления | Шт. | 1 | По графику | 30.08.2025. |  |