РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГРУЗИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГРУЗИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2025 года                                  № 30                                  х. Грузинов

Об утверждении Плана ликвидации

аварийных ситуаций в системах

теплоснабжения с учетом взаимодействия

тепло-, электро,  -топливо- и

водоснабжающих организаций,

на территории Грузиновского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом муниципального образования «Грузиновское сельское поселение», Администрация Грузиновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро,  -топливо- и водоснабжающих организаций, на территории Грузиновского сельского поселения, согласно приложению №1.

2.    Настоящее постановление вступает в силу с даты  подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации Грузиновского сельского поселения.

3.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Грузиновского сельского поселения                                              А.И. Скориков

Приложение

к постановлению Администрации

Грузиновского сельского поселения

От  19.08.2025 №30

План действий Администрации сельского поселения  в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро,  -топливо- и водоснабжающих организаций, на территории Грузиновского сельского поселения.

Цели и задачи:

Цели:

- Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов социальной и культурной сферы.

- Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах социального и культурного назначения.

- Снижение до  приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах социального и культурного назначения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах  социального и культурного назначения.

Задачи:

- Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах социального и культурного назначения, концентрация необходимых сил и средств.

- Организация работ по локации и ликвидации аварийных ситуаций.

- Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

- Обеспечение устойчивого функционирования объектов социальной культурной сферы в ходе  возникновения и ликвидации аварийных ситуаций.

- Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг

а) водоснабжения

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализацтонного хозяйства | Адрес организации , телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента , телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Управление водно-коммунального хозяйства Морозовского района» | Ростовская область, Морозовский район, г. Морозовск, ул. Коммунистическая,152 Швец А.А. | МБОУ Грузиновская СОШ МОУ Общанская ООШ МБУК Грузиновского сельского поселения «Грузиновский СДК» ФАП х.Грузинов | Х. Грузинов, ул. Центральная,55 Тришечкина Т.Ф. Х. Общий, ул. Энтузиастов,33 Цыганчук О.А. Х.Грузинов, пер. им. Сударкина,1 Самотеева Е.В. Янова О.В. Х. Грузинов, ул. Подгорная, 5 |  |  |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Адрес организации , телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента , телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Собственники котельных (абонент) |  | МБОУ Грузиновская СОШ МОУ Общанская ООШ МБУК Грузиновского сельского поселения «Грузиновский СДК» ФАП х.Грузинов | Х. Грузинов, ул. Центральная,55 Тришечкина Т.Ф. Х. Общий, ул. Энтузиастов,33 Цыганчук О.А. Х.Грузинов, пер. им. Сударкина,1 Самотеева Е.В. Янова О.В. Х. Грузинов, ул. Подгорная,5 |  |  |

в) элетроснабжение

| № п/п | Наименование электроснабжающей организации | Адрес организации , телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента , телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента |  | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТНС энерго | Ростовская область, Морозовский район, г. Морозовск, ул.Ленина ,93 Чумакова М.А. | МБОУ Грузиновская СОШ МОУ Общанская ООШ МБУК Грузиновского сельского поселения «Грузиновский СДК» ФАП х. Грузинов | Х. Грузинов, ул. Центральная,55 Тришечкина Т.Ф. Х. Общий, ул. Энтузиастов,33 Цыганчук О.А. Х.Грузинов, пер. им. Сударкина,1 Самотеева Е.В. Янова О.В. |  |  |  |

- Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранения , час. Мин. | Ожидаемая температура в помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 |  | -10 | -20 |  | Более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 |  | 15 | 15 |  |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 |  | 15 | 15 |  |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 |  | 15 | 10 |  |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 |  | 10 | 10 |  |

- Расчет дополнительных сил  средств  для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителей, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час. Мин. | Состав сил и средств |  | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Персонал чел. | Техника ед. |  |
| 1 | Учреждения образования Грузиновского сельского поселения (школы, СДК) | МУП «Управление водно-коммунального хозяйства Морозовского района», ПАО ТНС энерго | Директор Швец А.А. Чумакова М.А. | 1-2 часа | 2 | - | Замена аварийных участков неисправных тепловых сетей |

- Порядок действий администрации сельского поселения при угрозе и возникновении технологических нарушений аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте | Учреждения образования Грузиновского сельского поселения (школы, СДК) |  | ЕДДС Администрация района | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Собственники котельных, МУП «УВКХ Морозовского района» |  | Руководитель «Потребителя» |  |
| - Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого времени |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте | Учреждения образования Грузиновского сельского поселения (школы, СДК) | Глава поселения, директор школы, директор сельского Дома культуры |  | Информирование ЕДДС |
| 2 | Прибытие к месту работы | Собственники котельных | Глава поселения, директор школы, директор сельского Дома культуры |  |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Собственники котельных | Глава поселения, директор школы, директор сельского Дома культуры |  |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Учреждения образования Грузиновского сельского поселения (школы, СДК) | Глава поселения, директор школы, директор сельского Дома культуры |  |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Управление образования | Глава поселения, директор школы, директор сельского Дома культуры |  |  |
| 6 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Собственники котельных | Глава поселения, директор школы, директор сельского Дома культуры |  |  |
| 7 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Учреждения образования Грузиновского сельского поселения (школы, СДК), Глава администрации поселения | Глава поселения, директор школы, директор сельского Дома культуры |  | Информирование ЕДДС |