|  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Ростовская область Морозовский район муниципальное образование «Грузиновское сельское поселение» АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУЗИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
| 06.08.2018 года № 37 |  | х.Грузинов |

| Об оценке готовности к отопительному периоду |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проверке готовности теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2018-2019г.г.,

2. Утвердить:

- программу проверки готовности к отопительному сезону (приложение №1),

- персональный состав комиссии по проверке теплосетевых организаций потребителей тепловой энергии (приложение №2),

- график проведения проверки  готовности к отопительному периоду объектов (приложение №3).

3. Довести настоящее постановление до руководителей:

МБОУ « Грузиновская СОШ» - Тришечкиной Т.Ф.,

Общанская ООШ филиал МБОУСОШ №4 – Кондаковой Н.А.,

МБУК Грузиновского сельского поселения « Грузиновский сельский Дом культуры» - Самотеевой Е.В.

ФАП х. Общий – Ульшиной Э.П.

ФАП х. Грузинов – Тришечкиной И.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и подлежит размещению на  официальном сайте Администрации Грузиновского сельского поселения

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации Грузиновского сельского поселения

| Глава Администрации Грузиновского сельского поселенпя | И.Н.Яшков |
| --- | --- |

Приложение №1 к постановлению Администрации Грузиновского сельского поселения от 06.08.2018 № 37

Программа проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 гг.

Общие положения

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 3 190 –ФЗ « О теплоснабжении» (далее – закон о теплоснабжении) и определяет порядок оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии, тепло потребляющие установки, которых подключены к системе теплоснабжения 9 далее – программа.

Порядок проведения проверки

Проверки осуществляется комиссией, утвержденной постановлением Администрации  Грузиновского сельского поселения (далее – комиссия).

Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой, в которой указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией, с привлечением представителей теплоснабжающих организаций, должны быть проверены:

1. Устранение нарушений выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2. Проведение проверки оборудования и коммуникаций тепло потребляющих установок;

3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6. Состояние утепления зданий 9 чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7.Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9. Работоспособность защиты систем теплопотребления;

10. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

11. Плотность оборудования тепловых пунктов;

12. Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

13. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации тепло потребляющих установок;

14. Проведение испытания оборудования тепло потребляющих установок на плотность и прочность.

| Потребители тепловой энергии и сроки проведения проверок |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Населенный пункт | Тепло сетевая организация | Потребитель тепла | Подключенные объекты потребления тепла | Сроки проведения проверки |
|  | х. Грузинов | МБОУ «Грузиновская» СОШ | Бюджетное учреждение | Здание школы | Согласно графика |
|  | х. Грузинов | МБУК Грузиновского сельского поселения «Грузиновский сельский Дом культуры» | Бюджетное учреждение | Здание СДК | Согласно графика |
|  | х. Общий | Общанская ООШ филиал МБОУ СОШ№4 | Бюджетное учреждение | Здание школы | Согласно графика |
|  | х. Грузинов | ФАП |  | Здание ФАП | Согласно графика |
|  | х. Общий | ФАП |  | Здание ФАП | Согласно графика |

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – акт), который составляется не позднее одного дня от дня  завершения проверки.

В акте содержаться следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний и  требованиям, по готовности, установленным комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее Перечень) с указанием сроков их устранения.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, комиссией проводиться повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Приложение № 2 к постановлению Администрации Грузиновского сельского поселения от 06.08.2018 № 37

Состав комисии по оценке готовности к отопительному периоду

2017 – 2018 г.г.

| № п.п. | ФИО, наименование должности | Статус в комиссии |
| --- | --- | --- |
|  | Яшков И.Н. – глава Администрации Грузиновского сельского поселения | Председатель комиссии |
|  | Медведева О.А. – ведущий специалист Администрации Грузиноского сельского поселения | Член комиссии |
|  | Понаморева Н.С. – специалист 1 категории Администрации Грузиновского сельского поселения | Член комиссии |
|  | Мухина С.С. - ведущий специалист Администрации Грузиноского сельского поселения | Член комиссии |

Приложение № 3 к постановлению Администрации Грузиновского сельского поселения от 06.08.2018 № 37

График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018 – 2019 г.г.

| № п.п. | Обьекты, подлежащие проверке | Количество обьектов, шт. | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МБОУ « Грузиновская СОШ» | 1 | с 21.08.2017 по 31.08.2017 |
|  | Общанская ООШ филиал МБОУ СОШ№4 | 1 | с 21.08.2017 по 31.08.2017 |
|  | МБУК Грузиновского сельского поселения «Грузиновский сельский Дом культуры» | 1 | с 21.08.2017 по 31.08.2017 |
|  | ФАП х. Грузинов | 1 | с 21.08.2017 по 31.08.2017 |
|  | ФАП х. Общий | 1 | с 21.08.2017 по 31.08.2017 |

Приложение № 4 к постановлению Администрации Грузиновского сельского поселения от 06.08.2018 № 37

Акт № __

проверки готовности к отопительному периоду  2018 -2019 г.г.

| х.Грузинов (место составления акта) | «___» ________ 2018 года ( дата составления акта) |
| --- | --- |

Комиссия образованная постановлением № 37 от 06.08.2018                                                                   (форма документа и его реквизиты, которым образованна комиссия)

В соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду  от «06» августа  2018 года утвержденной Главой Администрации Грузиновского сельского поселения                          Яшковым И.Н.

(ФИО руководителя органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "__" _____ 2018 года  по " __" _____ 2018 года  в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду __________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

- Котельная;

- Отопительная система

В ходе проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

готовность к работе в отопительном периоде                                                                                             (готовность / неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

объект проверки готов к отопительному периоду

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду _____/______ гг.

| Председатель комиссии |  |
| --- | --- |
| _________________ | Яшков И.Н. |
| Члены комиссии |  |
| __________________ | Медведева О.А. |
| __________________ | Пономарева Н.С. |
| __________________ | Мухина С.С. |

С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«_____» ________ г.  ____________________________________________ _______________ (подпись, расшифровка подписи руководителя(его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя  тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)